## Feuille1
Bâtiment	Étage	Proximité	Détail localisation	Numéro	Type	Accessibilité	Vérifié/remarque
A	0	A009	Au-dessus porte d'entrée	A001	Std
A	0	A007		A002	Std
A	0	A007		A003	Std
A	0	A005		A004	Std
A	0	A006		A005	Std
A	0	A006		A006	Std
A	0	A001		A007	Std
A	0	A002		A008	Std
A	0	A001		A009	Std
A	0	Sortie pompiers		A010	Std
A	0	Infirmerie		A011	Std
A	0	Ascenseur		A012	Std
A	0	Ascenseur		A013	Std
A	0	Ascenseur		A014	Std
A	1	PCF		A015	Std
A	0	A021		A016	Std
A	1	A110		A017	Std
A	0	A020		A018	Std
A	1	A107		A019	Std
A	0	Entrée atelier F		A020	Std
A	0	WC		A021	Std
A	1	A108	PCF	A022	Std
A	0	WC		A023	Std
A	0	Milieu couloir ateliers		A024	Std
A	1	A108		A025	Std
A	0	Atelier macramé		A026	Std		Non alimenté ?
A	1	A108		A027	Std
A	0	Atelier macramé		A028	Std		Non alimenté ?
A	1	A106		A029	Std
A	0	Local ménage		A030	Std
A	1	A106		A031	Std
A	0	A014		A032	Std
A	1	vers escalier		A033	Std
A	1	A102		A034	Std
A	0	Sortie couloir ateliers		A035	Std
A	1	Fond circulation		A036	Std
A	0	Sortie couloir ateliers		A037	Std
A	2	A207		A038	Std
A	2	Vers escalier est		A039	Std
A	2	Accès terrasse		A040	Std
A	2	WC A205		A041	Std
A	2	WC A205		A042	Std
A	2	PCF milieu		A043	Std
A	2	PCF milieu		A044	Std
A	2	PCF vers escalier ouest		A045	Std
A	2	Ascenseur		A046	Std
A	2	Escalier ouest	PCF	A047	LED
A	2	Escalier ouest	Palier	A048	LED	Escalier
A	1	Escalier ouest	PCF	A049	LED
A	1	Escalier ouest	Palier	A050	LED	Escalier
A	0	Escalier ouest	PCF	A051	LED
A	2	Escalier est	PCF	A052	LED
A	2	Escalier est	Palier	A053	LED	Escalier
A	1	Escalier est	PCF	A054	LED
A	1	Escalier est	Palier	A055	LED	Escalier
A	0	Escalier est	PCF	A056	LED
A	0	A023		A057	Std
A	0	Circulation LATEX		A058	Std
A	0	A025		A059	Std
A	0	A024		A060	Std
A	0	A025	Sous-station	A061	Std
A	0	A026		A062	Std
A	0	PCF circulation		A063	Std
A	0	A029	Vers logements	A064	Std
A	0	A030		A065	Std
A	0	Salle de danse		A066	Std
A	0	Salle de danse		A067	Std
A	0	Salle de danse		A068	Std
A	0	Plate-forme papier		A069	Std
A	0	Plate-forme papier		A070	Std
A	0	Plate-forme papier		A071	Std
A	0	Entrée atelier origami	PCF	A072	Std
A	0	Vestiaire A021.1		A073	Std
A	0	Vestiaire A021.2		A074	Std
A	0	Vestiaire A021.3		A075	Std
A	0	Vestiaire A021.4		A076	Std
A	0	Vestiaire A021.5		A077	Std
A	0	Vestiaire A021.6		A078	Std
A	0	Vestiaire A021.7		A079	Std
A	0	Circulation vers établis		A080	Std
A	0	Atelier origami		A081	Std	Gde hauteur
A	0	Atelier origami		A082	Std	Gde hauteur
A	0	Atelier origami		A083	Std	Gde hauteur
A	0	Atelier origami		A084	Std	Gde hauteur
A	0	Atelier origami		A085	Std	Gde hauteur
A	0	Atelier origami		A086	Std	Gde hauteur
A	0	Atelier origami		A087	Std	Gde hauteur
A	0	vers escalier		A088	Std	Gde hauteur
A	0	vers escalier		A089	Std	Gde hauteur
A	0	Atelier origami		A090	Std	Gde hauteur
A	0	Cabine de pliage		A091	Std
A	0	PCF vers atelier F		A092	Std
A	0	PCF vers atelier F		A093	Std
A	0	PCF circulation		A094	Std
A	0	Réserve LATEX		A095	Std		Non alimenté ?
B	0	B001	Salle des profs	B096	Std
B	0	B001	Escalier	B097	Std		Non alimenté
B	0	B002	Stock papier	B098	Std
B	0	B004	Salle détente profs	B099	Std
B	0	B003	Local ménage	B100	Std
B	0	B005	Circulation	B101	Std
B	0	WC garçons		B102	Std
B	0	Accueil		B103	Std
B	0	Hall sur préau ouest		B104	Std
B	0	Hall sur avenue ouest		B105	Std
B	0	Hall sur préau est		B106	Std
B	0	Hall sur avenue centre		B107	Std
B	0	Escalier d'honneur		B108	Std
B	0	Haut du hall		B109	Fluo	Gde hauteur
B	0	Haut du hall		B110	Fluo	Gde hauteur
B	0	B015		B111	Std
B	0	B016		B112	Std
B	0	B016		B113	Std
B	0	B017		B114	LED
B	0	B019		B115	Std
B	0	B019		B116	Std
B	0	B020	Salle polyvalente entrée	B117	Std
B	0	B020	Salle polyvalente entrée	B118	Std
B	0	B022	Local technique	B119	Std
B	0	B020	Salle polyvalente plafond	B120	Fluo
B	0	B020	Salle polyvalente plafond	B121	Fluo
B	0	B020	Salle polyvalente plafond	B122	Fluo
B	0	B021		B123	Std
B	0	B022		B124	Std
B	0	B022	Local ménage	B125	Std
B	0	B022	Vestiaires hommes	B126	Std
B	0	B022	Vestiaires femmes	B127	Std
B	0	Escalier D	Circulation	B128	Std
B	0	Escalier D	Sortie	B129	Std
B	0	Hygiène des mains		B130	Std
B	0	Hygiène des mains		B131	Std
B	1	PCF Escalier D		B132	Std
B	1	B108	CDI sortie	B133	Std
B	1	B108	CDI entrée	B134	Std
B	1	B108	Plafond ambiance	B135	Fluo
B	1	B108	Plafond ambiance	B136	Fluo
B	1	B108	Plafond ambiance	B137	Fluo
B	1	B123	Circulation	B138	Std
B	1	B124	Local ménage	B139	Std
B	1	B122	Salle informatique	B140	Std
B	1	B122	Salle informatique entrée	B141	Std
B	1	B122	Salle informatique issue	B142	Std
B	1	B122	Salle informatique issue	B143	Std
B	1	B121		B144	Std
B	1	B120		B145	Std
B	1	PCF escalier C		B146	Std
B	1	B118		B147	Std
B	1	B116		B148	Std
B	1	PCF Escalier B		B149	Std
B	1	Ascenseur		B150	Std
B	1	PCF ascenseur		B151	Std
B	1	B111		B152	Std
B	1	B111		B153	Std
B	1	B110		B154	Std
B	1	B110		B155	Std
B	1	B109		B156	Std
B	1	B106	Cuisine	B157	Std		Non alimenté
B	1	B103	Local ménage	B158	Std		Non alimenté
B	1	A104	Réserve papeterie	B159	Std		Non alimenté
B	1	PCF Escalier A		B160	Std
B	2	PCF Escalier A		B161	Std
B	2	B203	Local ménage	B162	Std
B	2	B203	PCF	B163	Std
B	2	B204	PCF	B164	Std
B	2	B204		B165	Std
B	2	B206		B166	Std
B	2	B207		B167	Std
B	2	B208		B168	Std
B	2	B209	Réserve	B169	Std
B	2	PCF escalier B		B170	Std
B	2	B210		B171	Std
B	2	B211		B172	Std
B	2	B212		B173	Std
B	2	B215		B174	Std
B	2	B214		B175	Std
B	2	B214		B176	Std
B	2	B216		B177	Std
B	2	PCF escalier C		B178	Std
B	2	B218		B179	Std
B	2	B219		B180	Std
B	2	B222		B181	Std
B	2	B224	Labo physique	B182	Std
B	2	PCF escalier D		B183	Std
B	2	B226		B184	Std
B	2	B224		B185	Std
B	2	B226		B186	Std
B	2	B228		B187	Std
B	2	B231		B188	Std
B	2	B231		B189	Std
B	2	B216		B190	Std
B	2	B216		B191	Std
B	3	PCF escalier D		B192	Std
B	3	B312		B193	Std
B	3	B312		B194	Std
B	3	B312		B195	Std
B	3	PCF escalier C		B196	Std
B	3	B311		B197	Std
B	3	B310		B198	Std
B	3	B308		B199	Std
B	3	PCF escalier B		B200	Std
B	3	Ascenseur		B201	Std
B	3	B307		B202	Std
B	3	B305		B203	Std
B	3	PCF Escalier A		B204	Std
B	3	B304		B205	Std
B	3	B303	Local ménage	B206	Std
B	3	Escalier A	PCF	B207	LED
B	3	Escalier A	Palier 2/3	B208	LED	Escalier
B	2	Escalier A	PCF	B209	LED
B	2	Escalier A	Palier 1/2	B210	LED	Escalier
B	1	Escalier A	PCF	B211	LED
B	1	Escalier A	Palier 0/1	B212	LED	Escalier
B	0	Escalier A	Palier	B213	LED
B	0	Escalier A	PCF	B214	LED
B	3	Escalier B	PCF	B215	LED
B	3	Escalier B	Palier 2/3	B216	LED
B	2	Escalier B	PCF	B217	LED
B	2	Escalier B	Palier 1/2	B218	LED
B	1	Escalier B	PCF	B219	LED
B	1	Escalier B	Palier 0/1	B220	LED
B	0	Escalier B	PCF	B221	LED
B	3	Escalier C	PCF	B222	LED
B	3	Escalier C	Palier 2/3	B223	LED
B	2	Escalier C	PCF	B224	LED
B	2	Escalier C	Palier 1/2	B225	LED
B	1	Escalier C	PCF	B226	LED
B	1	Escalier C	Palier 0/1	B227	LED
B	0	Escalier C	PCF	B228	LED
B	3	Escalier D	PCF	B229	LED
B	3	Escalier D	Palier 2/3	B230	LED
B	2	Escalier D	PCF	B231	LED
B	2	Escalier D	Palier 1/2	B232	LED
B	1	Escalier D	PCF	B233	LED
B	1	Escalier D	Palier 0/1	B234	LED
B	0	Escalier D	PCF	B235	LED
B	0	Sous-station bât B		B236	Std
B	0	Accès sous-sol B		B237	Std
B	-1	Accès sous-sol B		B238	Std
B	-1	Armoire élec		B239	Std
B	-1	Armoire élec		B240	Std
B	-1	Côté avenue		B241	Std
B	-1	Côté avenue		B242	Std
B	-1	Fond sous-sol		B243	Std
B	-1	Exutoire pointe		B244	Std
C	0	Soute à copeaux		C245	Anti-D	poussière
C	0	Réserve saucisses		C246	Std
C	0	Réserve saucisses		C247	Std
C	0	Sous-station saucisses		C248	Std
C	0	Surpresseur		C249	Std
C	0	Réserve fabrications saucisses		C250	Std
C	0	Atelier machines	PCF vers circulation	C251	Std
C	0	Stocks fabrications en cours		C252	Std
C	0	Armoire élec machines		C253	Std
C	0	Magasin outillage		C254	Std
C	0	Vers établis		C255	Std
C	0	Vers volet roulant		C256	Std	Gde hauteur
C	0	Atelier machines saucisse		C257	Std	Gde hauteur
C	0	Atelier machines saucisse		C258	Std	Gde hauteur
C	0	Atelier machines saucisse		C259	Std	Gde hauteur
C	0	Atelier machines saucisse		C260	Std	Gde hauteur
C	0	Atelier machines saucisse		C261	Std	Gde hauteur
C	0	Atelier macramé	PCF armoire élec	C262	Std
C	0	Atelier macramé	Établis	C263	Std	Gde hauteur
C	0	Vestiaire C013.3		C264	Std
C	0	Vestiaire C013.4		C265	Std
C	0	Vestiaire C013.5		C266	Std
C	0	PCF circulation		C267	Std
C	0	Salle de lancement		C268	Std
C	0	Sortie sur cour		C269	Std
C	0	Sortie atelier macramé		C270	Std
C	0	Réserve C013.6		C271	Std
C	0	Vestiaire filles		C272	Std
C	0	Vestiaire C013.8		C273	Std
C	0	Vestiaire C013.9		C274	Std
C	0	Vestiaire C013.10		C275	Std
C	0	Vestiaire C013.11		C276	Std
C	0	Vestiaire C013.12		C277	Std
C	0	Salle des profs bois		C278	Std
C	0	Salle des profs bois		C279	Std
C	0	Atelier ébénisterie		C280	Std	Gde hauteur	Non alimenté ?
C	0	Atelier ébénisterie		C281	Std	Gde hauteur
C	0	Atelier ébénisterie		C282	Std	Gde hauteur
C	0	Atelier ébénisterie		C283	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C284	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C285	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C286	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C287	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C288	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C289	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C290	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C291	Std	Gde hauteur
C	0	Établis menuiserie		C292	Std	Gde hauteur
C	0	Vers volet roulant		C293	Std
C	0	Salle C13.15		C294	Std
C	0	Salle C13.15		C295	Std
C	0	Compresseur		C296	Std
C	0	Sortie livraisons		C297	Std
C	0	Salle C13.13		C298	Std
D	0	Sortie réfectoire est		D299	Std
D	0	Badgeuse		D300	Std
D	0	Sortie réfectoire centre		D301	Std
D	0	Sortie réfectoire ouest		D302	Std
D	0	WC hommes		D303	Std
D	0	Réfectoire vers sortie centrale		D304	Std
D	0	Plafond réfectoire		D305	Std
D	0	Plafond réfectoire		D306	Std
D	0	Plafond réfectoire		D307	Std
D	0	Plafond réfectoire		D308	Std
D	0	Plafond réfectoire		D309	Std
D	0	Plafond réfectoire		D310	Std
D	0	Plafond réfectoire		D311	Std
D	0	Plafond réfectoire		D312	Std
D	0	Plafond réfectoire		D313	Std
D	0	Circulation self		D314	Std
D	0	Circulation self		D315	Std
D	0	Circulation self		D316	Std
D	0	Circulation self		D317	Std
D	0	Plonge		D318	Std
D	0	Plonge		D319	Std
D	0	Plonge		D320	Std
D	0	Sas plonge		D321	Std
D	0	Légumerie		D322	Std
D	0	Salle froide		D323	Std
D	0	Cuisson		D324	Std
D	0	Circulation centrale cuisine		D325	Std
D	0	Sortie atelier ébénisterie		D326	Std
D	0	Local poubelles réfrigéré		D327	Std
D	0	Sortie cuisines		D328	Std
D	0	Circulation ch froides		D329	Std
D	0	vestiaire agents		D330	Std
D	0	Réserve épicerie		D331	Std
D	0	Local produits entretien		D332	Std
D	0	WC vest hommes		D333	Std
D	0	WC vest femmes		D334	Std
D	0	Porte coupe-feu		D335	Std
D	0	Sortie quai livraison		D336	Std
D	0	Lingerie		D337	Std
D	0	Sous-station principale		D338	Std
D	0	Local poubelles principal		D339	Std
D	0	Sous-station principale		D340	Std
D	0	Profs EPS		D341	Std
D	0	Local maintenance		D342	Std
D	0	Local maintenance		D343	Std
D	-1	Central		D344	Std
D	-1	Mur gauche		D345	Std		A mettre en place
D	-1	Mur droit		D346	Std
D	-1	Mur gauche		D347	Std
D	-1	Milieu mur droit		D348	Std
D	-1	Milieu mur gauche		D349	Std
D	-1	Milieu mur droit		D350	Std
D	-1	Mur du fond		D351	Std
E	0	Bureau EMOP		E352	Std
E	0	Vestiaire		E353	Std
E	0	Stock plomberie		E354	Std
E	0	Stock peinture		E355	Std
E	0	Sortie stock peinture		E356	Std
F	0	Circulation atelier F		F357	Std
F	0	018	Salle des profs	F358	Std
F	0	PCF salle 016		F359	Std
F	0	Atelier F		F360	Std	Gde hauteur
F	0	Atelier F		F361	Std	Gde hauteur
F	0	Atelier F		F362	Std	Gde hauteur
F	0	Atelier F		F363	Std	Gde hauteur
F	0	Atelier F		F364	Std	Gde hauteur
F	0	Atelier F		F365	Std	Gde hauteur
F	0	Vers volet roulant		F366	Std
F	0	Vers sortie parking		F367	Std
F	0	Vers volet roulant		F368	Std
F	0	Réserve origami		F369	Std
F	0	Sous-station corps F		F370	Std
L	0	Sous-station bât T		L371	Std
L	0	Entrée lgts		L372	Std
L	0	Palier 0/1		L373	Std
L	1	Logement 1		L374	Std
L	1	Logement 2		L375	Std
L	2	Logement 3		L376	Std
L	2	Logement 4		L377	Std
L	0	Entrée lgts		L378	Std
L	0	Palier 0/1 54		L379	Std
L	1	Logement 5		L380	Std
L	1	Logement 6		L381	Std
L	2	Logement 7		L382	Std
L	2	Logement 8		L383	Std