Mon lycée que j'aime	Nulpart, le 27/07/2007

Compte-rendu d’évacuation des bâtiments
 Totale /  Partielle	 1er trimestre /  2e trimestre /  3e trimestre

Date de l’exercice : le jeudi 27 septembre 2007. Heure : 09 h 36
Nature de l’opération
Exercice d’évacuation / Conditions :	 Les enseignants ont été prévenus /  Les enseignants et les élèves ont été prévenus /  Exercice sans avertissement / Avec simulation d’incendie :  Cage d’escalier -  Couloir -  Hall

Alerte à la bombe
Déclenchement inopiné du signal
Incendie réel (joindre ou rappeler l’envoi d’un rapport)

Temps d’évacuation
Du déclenchement de l’alarme au rassemblement aux endroits prescrits : 3 minutes 00 secondes
Total (de l’alarme à l’ordre de rentrée en classe ou à la dislocation, après appel des élèves) : 6 minutes

Déroulement de l’évacuation
3.1 Fonctionnement du dispositif d’alarme :  Inaudibilité ou audition faible Faire augmenter le volume au 2e étage bâtiment A -  Non fonctionnement  Totale ou -  Partielle Causes	/ Lieu
 Batteries déchargées -  Boutons d’appel HS -  Autres :

3.2 Application des consignes de sécurité
Par les enseignants	 Fermeture des portes et fenêtres /  Encadrement de la sortie /  Appel des élèves : insuffisant
Par l’équipe de sécurité	Vérification de la vacuité des locaux, missions particulières  Oui -  Non

A 9 heures, seules 9 divisions avaient fait l'objet d'un appel nominatif des élèves. Il est nécessaire de remobiliser les enseignants sur ce point.
3.3 Présence d'élèves à mobilité réduite :  Oui -  Non

Incidents constatés
 Blocage des élèves -  Signalisation mal comprise -  Fléchage effacé -  Blocs éclairage de sécurité défaillants.
- Faire vérification globale de la bonne fermeture des portes coupe-feu, plusieurs anomalies

Exploitation
5.1 Diffusion du compte-rendu commenté  Oui -  Non, cf. exemplaire joint
5.2 Rappel des consignes par note, affichage, à qui ? Lieu : Rappel des consignes pour note à tout le personnel + affichage en salle des professeurs
5.3 Dispositions diverses : Néant

Observations

Le proviseur
M. Lechef