CHSCT CT
Bilan global
 Points d’amélioration

Conduit de ventilation et hottes :

Fait janvier 2024

Matériel de cuisine :
Controle du 28/08/23-> RAS

Électricité :
Contrôle effectué, observations levées.
Le dernier contrôle électricité a été effectué le en lien.

Gaz :.
        Contrôle Cuisine RAS 01/08/23
        Contrôle le 01/06/23 : Rapport reçu aucune observation

Groupe électrogène : Groupe en fonction, attestation du 11/02/2021
Essai effectué le 17/07/2023 Contrôle OK/

BAES : Rapport 1er trimestre 2024 effectué et classé dans registre..

Chauffage :
Ramonage 2022 effectué. Attestations ok.
Ramonage 2023 effectué 02/10 RAS Attestations ok.

Adoucisseurs : RAS

Plans d’évacuation:

Demande de màj des plans d’intervention à la CT

Equipements sportifs
Contrôle des poteaux de rugby : contrôle visuel → ok
Fait en le 28/29 août 2023 RAS

Mur d’escalade :
Visite mur escalade et des EPI le 1 juin 2024
Visite Ok attente rapport.

Lignes de vie :
Rapport en novembre 2023 observations.
Devis pour réparation
Contact avec la société avec envoi du rapport pour devis et visite sur site.
Visite OK attente devis

Sorbonnes et armoires ventilées :
Contrôle programmé 23/10/2023 contrôle effectué

Centrale oxygène acétylène :
En même temps que les sorbonnes.
Octobre 2023 RAS

CHS
Consultation du DUER et suivi à organiser

EPI

Divers : Nettoyer les baies informatiques et TGBT, et tous les locaux techniques (sous sol, combles, locaux de rangement )
Op doivent faire le nettoyage TGBT et Les baies info à faire par le service entretien des locaux.

Registre de Santé et Sécurité au Travail : RAS

Registre de signalement d’un danger grave et imminent : RAS

Diagnostic de sécurité partagé : en cours de réactualisation : proviseure

SSI et Désenfumage :

Plusieurs observations Faire courrier à la CT.

Portes coupe feu

Contrôle régulier de l’état des portes coupe feu
A vérifier.

Ascenseurs :

En attente CT.

Portes portails tourniquets barrières automatiques

Entretien obligatoire annuel réalisé
Changement de prestataire suite à des problèmes récurrents

Exercice incendie :
Exercice incendie effectué le 01/06/2024

Entretien Toitures Lycée :

Entretien annuel
Priorité au Bat pour 2024

Machines outils

Contrôle régulier de l’état du parc Voir DDFPT: fait.
Tous les trois mois : deux machines : cisailles, et presse. Intervention le 9 et 10 avril. RAS

Vidéosurveillance :

L’installation est opérationnelle.

Serrures électroniques :

Mise à jour mensuelle

Alarme intrusion :

Entretien et réparations effectuées en avril 2023.

Extincteurs :

Contrôle effectué le 01/10/2023
Faire vérification.

Fluides frigorigènes

Contrôle annuel 2023 effectué
Déclaration de fluide à faire chaque année. Faite pour 2024

Appareils de levage

Tous les 6 mois : matériels avec transport de personnes : chariot élévateur, nacelle et pont roulant.
Tous les ans : ponts, tablettes élévatrices et autres matériels en charge.
Contrôle effectué le 07/01/2024

Appareils sous pression (contrôle tous les 48 mois et réépreuve des cuves tous les 10 ans) :
Compresseur général des ateliers : Contrôle fait le 3/01/2024.
Le 06/06/2024 : Demande de devis pour l’entretien annuel

PPMS :

En 03/24 : Remise en place des hauts parleurs PPMS en 12 13 14 16 17

Défibrillateurs

3 défibrillateurs en place, vie scolaire, magasin atelier, gymnase
Le 14/05/2024 : Maintenance annuelle obligatoire faite

Qualité de l’air et VMC

Contrôle en 2022 entreprise mandatée par la CT

SST : Relancer une offre de formation

 Signalétique

Contrôles du service de restauration :

Registres

Accidents du travail